## Sheet1
撮影日時 | 2022-04-08 | 1:04 | 外気温 | 10℃ | カメラ | QHY268M
RA | 13 | 25 | 21.348 |  | カメラ温度 | -15℃ |  |  |  | 明るさ① | =100.4(②の等級-①の等級）
DEC | 30 | 50 | 8.758 |  | 光学系 | BRC250M |  |  |  | 明るさ②
Gain | 0 |  |  |  | 焦点距離 | 1268 |  |  |  | ↓
Offset | 5 | [8 empty] | 0等級の明るさ=100.4(恒星の等級-0)・恒星の明るさ=100.4・恒星の等級・恒星の明るさ
モード | PhotographicMode | [8 empty] | 背景等級=2.5・LOG(0等級の明るさ/背景の明るさ)
温度 | -15
FOV | 0.61164 | 秒/pixel | ←Astrometry.netで読み取ったFOVを入力する |  |  |  |  | メモ欄 | 入力しなくても問題ない
平方秒/pixel | 0.3741 | [6 empty] | 計測値入力欄 | マカリで読み取った値（背景光（夜空）：矩形測光、恒星：開口測光）を入力する欄
[8 empty] | 恒星等級欄 | ステラナビゲータなどで明るさを読み取る恒星の等級を確認して入力する欄
1)背景光の分析 | [7 empty] | 標準設定欄 | 標準値が入力してある欄（必要があれば、数字を書き換える）
|  | 矩形測光平均値（カウント） | [5 empty] | 計算結果欄 | 結果を表示する欄（数式などを変更しないこと）
露光(sec) | 平均 | 1か所目 | 2か所目 | 3か所目 | 4か所目 | 5か所目
20 | 84.64 | 84.7 | 84.5 | 84.6 | 84.7 | 84.7
10 | 81.02 | 81 | 81.1 | 81 | 81 | 81
5 | 79.06 | 79.1 | 79.1 | 79 | 79 | 79.1
2 | 78 | 78 | 78 | 78.1 | 78 | 77.9
左のグラフの4つのプロットが直線にのっていることを確認して下さい。
直線に載っていない場合は、正しい計測または分析ができていないため、やり直しが必要です。
1点のみおかしいという場合は、その計測点のみを空欄にするやり方でも構いません
System Gain |  | 1 | e-/counts | ←不明な場合は1でよい
| counts/sec | e-/sec |  | counts/sec/平方秒 |  | e-/sec/平方秒 | ↓0等級明るさ平均 |  | 夜空の明るさ（等/平方秒角）
BG強度 | 0.37023 | 0.37023 |  | 0.98965 |  | 0.98965 | 307050661.9363 |  | 21.2293
2)恒星の総カウント分析～１
9.62 | 等級 | ←ステラナビゲータで確認
露光(sec) | 総計(counts)
20 | 846224
10 | 439852
5 | 224457
2 | 102731
左のグラフの4つのプロットが直線にのっていることを確認して下さい。
直線に載っていない場合は、正しい計測または分析ができていないため、やり直しが必要です。
1点のみおかしいという場合は、その計測点のみを空欄にするやり方でも構いません
↓この恒星のみから算出
| counts/sec | e-/sec |  |  |  |  | ↓0等級の明るさ |  | 夜空の明るさ（等/平方秒角）
明るさ | 41381.8206 | 41381.8206 |  |  |  |  | 291614821.6919 |  | 21.1733
2)恒星の総カウント分析～2
11.34 | 等級 | ←ステラナビゲータで確認しました。
露光(sec) | 総計(counts)
20
10 | 118098
5 | 68997
2 | 49096
左のグラフの4つのプロットが直線にのっていることを確認して下さい。
直線に載っていない場合は、正しい計測または分析ができていないため、やり直しが必要です。
1点のみおかしいという場合は、その計測点のみを空欄にするやり方でも構いません
↓この恒星のみから算出
| counts/sec | e-/sec |  |  |  |  | ↓0等級の明るさ |  | 夜空の明るさ（等/平方秒角）
明るさ | 8747.1837 | 8747.1837 |  |  |  |  | 300516447.276 |  | 21.206
2)恒星の総カウント分析～3
8.1 | 等級 | ←ステラナビゲータで確認しました。
露光(sec) | 総計(counts)
20 | 3634350
10 | 1833696
5 | 929894
2 | 384875
左のグラフの4つのプロットが直線にのっていることを確認して下さい。
直線に載っていない場合は、正しい計測または分析ができていないため、やり直しが必要です。
1点のみおかしいという場合は、その計測点のみを空欄にするやり方でも構いません
↓この恒星のみから算出
| counts/sec | e-/sec |  |  |  |  | ↓0等級の明るさ |  | 夜空の明るさ（等/平方秒角）
明るさ | 180263.9714 | 180263.9714 |  |  |  |  | 313262878.9422 |  | 21.2511
2)恒星の総カウント分析～4
9.89 | 等級 | ←ステラナビゲータで確認しました。
露光(sec) | 総計(counts)
20 | 747042
10 | 392962
5 | 218727
2 | 99946
左のグラフの4つのプロットが直線にのっていることを確認して下さい。
直線に載っていない場合は、正しい計測または分析ができていないため、やり直しが必要です。
1点のみおかしいという場合は、その計測点のみを空欄にするやり方でも構いません
↓この恒星のみから算出
| counts/sec | e-/sec |  |  |  |  | ↓0等級の明るさ |  | 夜空の明るさ（等/平方秒角）
明るさ | 35722.7564 | 35722.7564 |  |  |  |  | 322808499.8351 |  | 21.2837
3)恒星等級と明るさの関係性分析（計測の正しさチェック）
| 恒星の等級 | (counts/sec) | (LOG(ADU/sec))
| 9.62 | 41381.8206 | 4.6168 |  | 傾き | -0.4044 | ←-0.4に近いことを確認して下さい。
| 11.34 | 8747.1837 | 3.9419 |  |  |  | -0.4から遠い値になった場合は恒星の明るさが正しく計測、または分析できていません。
| 8.1 | 180263.9714 | 5.2559 |  |  |  | その場合は分析する恒星を変える、計測をやり直す（ピントがあっていない、ガイドエラー、雲の通過などが考えられます）。
| 9.89 | 35722.7564 | 4.5529 |  |  |  | また、あまりに暗い恒星の場合には、マカリでの開口測光がうまくいかないことがあります。